加西贝拉压缩机有限公司设备设施、备品备件、监视测量、维修服务、其他等采购项目

# 关于  加西贝拉三厂污水鼓风机 项目的询价报价邀请函

- 邀请密封报价内容：  加西贝拉三厂污水鼓风机 ，项目编号：2026-15-技改1-011

  - 具体规格和数量见下表：

| 加西贝拉三厂污水鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 改造形式 | 改造内容 | 数量 | 单位 | 交货期 | 备注 |
| 1 | 加西贝拉三厂污水鼓风机 | 更换 | 更换鼓风机 | 1 | 套 | 30天 |  |

  - 答疑：产品/备件/服务投标报价方可到根据清单/图纸/现场/勘查等，按邀请方要求（包括不可预见部分）复核内容及工作量；对有疑问的地方及时提出，统一解答。

  - 交付：

    - 产品/备件/服务交付时间根据合同约定时间。

    - 安装交付时间根据我公司排产计划，利用周末休息天安装；或同使用单位协商具体安装时间，但要求安装过程做好安全防护，不能影响我公司正常生产，不能损害员工身心健康，不能损害我公司其他设备完好性。

  - 涉及现场安装的，请投标报价方自行考虑间歇性施工导致的整个项目周期问题，节假日等人员协调问题，以及不可预见的其他问题，涉及费用的请报价方合理考量。

  - 投标报价中请注明增值税税率，总价须分大小写（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准），报价要求注明材料品牌的须在报价单的备注栏内注明选定的品牌。

  - 涉及现场安装的，必须采取确保现场人员配备且正确佩戴劳保用品等安全防护措施，按照相关规范和标准，现场整齐有序，每天清理垃圾；若因中标方未做好相应安全防护等措施而导致的人员、设备等问题、事故，一切责任由中标方承担。

  - 质量、进度及安全等应服从我公司管理。如发现不符合技术、质量、安全要求，有权要求中标方整改并满足相关要求。

  - 交货地点为使用单位现场，中标方负责保险、运输和安装，相关费用应当包含在投标价中，货物运抵现场并经过验收合格的日期为交货日期。

  - 本项目为交钥匙工程，价格为综合包干价，不得随意变更和开具联系单，投标报价前应充分考虑。

  - 本技术规范使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 投标保证金:本项目无需投标保证金

  - 本次投标需要报价方在投标截止日期之前向邀请方缴纳投标保证金 / ，邀请方名称：加西贝拉压缩机有限公司，账户：中国建设银行嘉兴分行营业部，账号：33001638047059112233。缴款成功后，邀请方会发送收款收据，报价方可在开标后一个月内凭收款收据向邀请方索要投标保证金，也可将本次项目保证金抵用后期发生业务货款。支付时请注明：/。

  - 如报价方在投标截止日期未向邀请方缴纳投标保证金，且未开具相关证明，则投标无效。

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

    - 报价方在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 报价方提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

    - 报价方存在围标、串标等违法行为；

    - 中标方在规定期限内拒绝签订合同；

    - 其他邀请方认定的扰乱本项目招投标的行为。

- 技术要求：

    - ·空气悬浮轴承：采用动压气膜悬浮技术，无机械摩擦，启停寿命≥20 万次，使用寿命≥15 年，免维护、无振动。

    - 铝合金叶轮，表面防氧化 / 硬质阳极氧化处理，120% 超速测试，与电机直联，动力传递效率 100%。

    - 高速永磁同步电机，结构紧凑，软启动、启动电流小，转速精准调控，无转子损耗。

    - 专用变频驱动算法，效率≥97%，支持恒压 / 恒流 / 恒速 / 远程控制，适配多种工业通讯协议。

    - 占地面积小，无需浇筑地基，普通平整地坪即可安装。

    - 双层过滤，过滤精度 PM2.5，带压差传感更换提醒，耐高温≤60℃。

    - 内置振动、过载、超温、喘振保护，自动报警停机，支持云端远程监控与故障诊断。

    - ★额定风量：35 m³/min（标况：20℃、1atm、干空气）风量调节范围：28 ~ 38.5 Nm³/min

调节精度：±1%

    - ★额定风压：50 kPa（表压）,压力调节范围：45 ~ 55 kPa,压力波动：≤±0.5 kPa

  - 性能保证指标

    - ★连续无故障运行≥8000 小时 / 年，设备可用率≥99%。

    - 叶轮≥15 年， 轴承≥15 年，易损件仅为过滤棉 / 过滤网。

    - 100% 无油输出，无介质污染，噪音≤80dB，无机械振动。

    - 45%～100% 流量范围内稳定运行，无喘振、无过载。

- 密封报价截止时间和送达地点：

  - 密封报价截止时间：2026年6月5日上午11:30（北京时间），其后收到的报价文件无效。

  - 报价文件一式一份，必须密封，封面参考附件：《报价书封面》，注明项目编号、邀请密封报价内容、密封报价单位、报价单位授权代表、报价单位（公章）、不准提前启封等，封面上应加盖报价单位公章。

  - 报价文件可采用直接或快递送达的方式递交，递送所需时间请自行考虑，快递送达的方式必须单独密封报价文件，且在快递外包装上明显注明为密封报价书和密封报价单位名称，以免误拆和废标。

  - 投标地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号，加西贝拉压缩机有限公司设备管理部（办公大楼211室） 联系人：龚明浩  电话：19883351531  传真：0573-82586181

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部经办

2026年5月25