
加西贝拉

2026年技术支持运维服务采购项目
招 标 文 件
招 标 人：加西贝拉压缩机有限公司

2026年6月
目  录
3

第一章  招标公告

4

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书
11
19

第四章  投标文件格式



第一章  招标公告
加西贝拉压缩机有限公司对下列内容进行公开招标。现欢迎对本项目有意愿并具备合格投标人资格的国内法人参加投标。

1、项目名称：2026年技术支持运维服务采购项目
2、招标范围：主要包括网络运维服务、系统运维服务、数据库运维服务、安全评估、监控平台部署等内容。详见招标文件《用户需求书》。
3、投标人资格条件
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章），保险、金融、电信、通信特殊行业可视行业实际情况提供非独立法人的分公司登记证书及上级总公司唯一授权相关证明材料的复印件（加盖公章））；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

（3）本次招标不接受联合体投标。

4、投标人资格审查：投标人必须先报名，通过资格审查后方可投标。
5、招标公示时间：2026年6月18日-6月25日，投标文件递交截止时间：2026年6月27日10时0分（北京时间，下同）。

6、投标文件递交地点：浙江省嘉兴市亚中路588号二厂智能制造部。

7、联系方法：

招标人：加西贝拉压缩机有限公司

地址：浙江省嘉兴市亚中路588号      

联系人：於杰
联系电话：0573-82586266

地  址：浙江省嘉兴市亚中路588号
加西贝拉压缩机有限公司

                                               2026年6月17日

第二章  投标人须知
	投标人须知表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	项目名称
	2026年技术支持运维服务采购项目

	1.2
	招标人
	名  称：加西贝拉压缩机有限公司
地  址：浙江省嘉兴市亚中路588号
联系人：於杰  联系电话: 0573-82586266

	1.3
	资金来源
	自筹

	1.4
	招标范围
	主要包括网络运维服务、系统运维服务、数据库运维服务、监控平台部署等内容。详见招标文件《用户需求书》。

	1.5
	招标方式
	公开招标

	1.6
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见第一章招标公告第3条内容。

	1.7
	项目人员资质
	投标人运维维保项目人员具备相关资格证书的，按以下标准得分：

1、 运维维保成员具有CCIE、CCNA、H3CSE、OCP证书和VCP虚拟化等资质证书；

2、 投标书中的运维人员必须是实际运维人员，且具备以上证书；

注：以上人员须提供投标人近6个月（开标当月起算）社保缴纳证明、人员身份证、有效的资质证书复印件等，关键信息需清晰，否则无效。

	1.8
	服务期
	二四个月

	1.9
	付款方式、税率
	中标并签订合同生效后，招标人向投标人支付合同金额的50%，投标人提供一半服务时间后，招标人向投标人支付合同金额剩余的50%。必须开具6%的增值税发票。

	1.10
	踏勘现场
	(不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点： 

	1.11
	投标预备会
	(不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.12
	分包
	(不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

	2.1
	投标人提出问题的截止时间
	2026年6月23日，以书面的形式提交给招标人，同时将电子文档发送至招标人邮箱（传真：0573-82586181；邮箱naturerl@jiaxipera.com，联系人：於杰）。

	2.2
	招标人澄清问题的截止时间
	澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在2026年6月24日前，以书面形式回复投标人。

	2.3
	投标保证金
	本次投标需要投标方在投标截止日期之前向招标方缴纳投标保证金5000元整，招标方名称：加西贝拉压缩机有限公司，账户：中国建设银行嘉兴分行营业部，账号：33001638047059112233。缴款成功后，将银行凭证复印件装订到投标文件中。支付时请注明：技术支持运维服务采购项目投标保证金5000元整。

	2.4
	签字或盖章要求
	按投标文件提供的格式签字或盖章。

投标函以及各类报价表均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

	2.5
	投标文件份数
	正本一份，副本两份，另加电子文档一份（光盘或U盘，单独包封）。

	2.5
	装订要求
	商务标（报价和资格文件）、技术标应单独（或合并）装订成册

每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。不采用胶装的投标文件将被拒绝。

	2.6
	封套上写明
	招标人的地址：浙江省嘉兴市亚中路588号二厂智能制造部      
招标人名称：加西贝拉压缩机有限公司
2026年技术支持运维服务采购项目投标文件（ 正本或副本或电子文档）

在2026年  月  日  时  分前不得开启等字样 

	2.7
	投标截止时间
	2026年6月27日10时0分

	2.8
	递交投标文件地点
	浙江省嘉兴市亚中路588号二厂智能制造部

	2.9
	是否退还投标文件
	(否
□是

	2.10
	开标时间和地点
	开标时间：招标人择日开标

开标地点：浙江省嘉兴市亚中路588号二厂智能制造部

	2.11
	开标程序
	密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。
开标顺序：按照后送达先开的顺序。

	2.12
	无效投标
	（1）未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；

（2）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（3）投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（4）报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：

①如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

②当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

③当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价。

（5）不响应招标文件《第三章用户需求书中》打★条款要求的；

（6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

	7
	需要补充的其他内容

	7.1
	调价函
	招标人不接受任何形式的调价函。

	7.2
	备注
	1、如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不再受理对招标文件的条款提出质疑。

2、本招标文件中出现的时间均指北京时间。

3、投标保证金的缴纳情况由评标委员会在评标过程中初步评审的符合性检查阶段进行评审。


1.总则
1.1项目概况
1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2项目地点见投标人须知前附表。
1.2招标人
见投标人须知前附表。
1.3招标代理
见投标人须知前附表。
1.4资金来源
见投标人须知前附表。
1.5招标范围
见投标人须知前附表。
1.6 招标方式
见投标人须知前附表。
1.7资格审查
见投标人须知前附表。
1.8投标人资质条件、能力和信誉
   见投标人须知前附表。
1.9服务期

见投标人须知前附表。
1.10质量要求
见投标人须知前附表。
1.11质保期

见投标人须知前附表。
1.12投标预备会
    见投标人须知前附表。
1.13分包
    投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容和分包金额等限制性条件。主要设备或者合同的主要部分不允许分包。
1.14投标费用
投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）用户需求书

（4）投标文件格式
根据本须知第2.2款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
3.投标文件
3.1投标文件的语言和计量单位
3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。
3.2投标文件的组成
3.2.1投标文件应包括下列内容：详见第四章“投标文件格式”。
3.3投标报价
3.3.1本次招标采取固定综合单价合同，投标人应按招标人提供的服务品种和数量，填报相应的“综合单价”。

3.3.2投标人依据市场行情和自身情况自由竞价。

3.3.3投标人在投标报价表中填报的综合单价包括网络运维服务、系统运维服务、数据库运维服务、安全评估、监控平台部署等相关费用、税费等所涉及以及合同明示或暗示的所有责任义务和风险的一切费用。

3.3.4投标人应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的工伤事故的保险、人身意外伤害险、材料运输险等，保险费由投标人自行支付，并已包含在投标报价中，招标人将不再另行支付。

3.3.5根据国家和浙江省的有关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后的各种手续）均由投标人自行调查办理，该费用包含在投标报价中。

3.3.6 投标报价和中标后的货款均以人民币结算和支付。

3.4投标有效期
3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。
3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.5投标文件的编制
3.5.1投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。
3.5.2投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、售后服务要求、用户需求书、招标范围等实质性内容做出响应。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章并由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字或盖章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4投标文件正本一份，副本两份，电子文档一份。具体详见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.5.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，并编制目录，逐页标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.投标
4.1投标文件的密封和标识
4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档应分开密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文档”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。
4.2投标文件的递交 
4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.开标 
（1）招标单位组织其公司内部相关部门进行开标、评标、定标；
（2）招标单位将根据工程实际及报价情况选择合理低价中标；
（3）招标没有义务向未中标的报价人作任何解释和说明；
6. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  用户需求书

1. 总则

1.1. 概述

本文件为加西贝拉压缩机有限公司（以下称为“甲方”）对2024年技术支持运维服务采购项目服务单位（以下称为“乙方”）提出的技术规范书。乙方为甲方提供合格的技术人员，保证按时按质按量完成项目规定的2026年技术支持运维服务采购项目任务。本规范书将作为谈判的基础。

1.2. 本技术规范书的解释权属于甲方。

1.3. 项目概况

加西贝拉压缩机有限公司目前需要网络运维、系统运维、数据库运维、安全评估、监控平台部署，现将运维服务外包给乙方，主要负责提供7×24小时技术支持，监控平台部署及运维、安全评估。

2. 技术要求

2.1 总体要求★
	服务类别
	服务小类
	服务内容
	响应时间

	网络运维服务
	故障处理
	对各个厂区的交换机、边界安全设备、无线网络设备等提供故障处理服务
	7*24

	
	定期巡检
	对各个厂区的交换机、边界安全设备、无线网络设备等提供定期健康巡检，输出巡检报告
	每月一次

	
	资产梳理
	进行资产梳理，完善资产信息，包括但不限于拓扑图、网络资产统计、设备互联信息、网络规划、基线核查等。
	每季度一次

	
	配置调整
	对各个厂区的交换机、边界安全设备、无线网络设备等提供设备配置、策略配置等服务
	7*24

	
	现场保障
	提供特殊重点时期的现场技术保障服务
	60人天/年

	
	其他技术支持
	其他客户需要的技术支持服务
	7*24

	系统运维服务
	故障处理
	对物理服务器、操作系统、虚拟化平台等数据中心对象进行故障处理
	7*24

	
	定期巡检
	对物理服务器、操作系统、虚拟化平台等数据中心对象进行定期健康巡检，输出巡检报告
	每月一次

	
	资产梳理
	进行资产梳理，完善资产信息，包括但不限于系统环境配置表、配置信息、基线核查等
	每季度一次

	
	配置调整
	对服务器、操作系统、虚拟化平台等数据中心对象进行配置调整、补丁升级、系统升级等服务
	7*24

	
	现场保障
	提供特殊重点时期的现场技术保障服务
	20人天/年

	
	其他技术支持
	其他客户需要的技术支持服务
	7*24

	数据库运维服务
	故障处理
	对数据库进行故障处理，按需提供故障报告
	7*24

	
	配置调整
	对数据库进行配置、参数修改，数据迁移，优化升级等服务
	7*24

	监控平台
	监控授权
	满足技术支持维保清单中设备的授权
	7*24

	
	网络设备
	监控设备在线离线、CPU/内存等资源使用率、端口UP/DOWN等
	

	
	出口链路
	监控出口链路流量、错误包等参数
	

	
	服务器
	监控设备在线离线、CPU/内存/磁盘空间等资源使用率、电源/风扇状态等
	

	
	虚拟化平台
	监控设备在线离线、CPU/内存/磁盘空间等资源使用率、电源/风扇状态等
	

	
	操作系统
	监控操作系统CPU/内存/磁盘空间等资源使用率、系统日志、网卡状态等
	

	
	网络拓扑图
	动态展示网络拓扑图，能够实时显示流量、链路健康、设备状态等信息
	

	
	告警提醒
	能够输出严重告警到邮箱/钉钉/企业微信等平台
	

	安全评估
	安全评估
	每年对一个核心业务系统进行安全评估，出具评估报告
	每年一次


2.2  网络运维服务
· 定期巡检：主要针对各类网络设备进行远程或现场巡检，进行网络性能分析、设备性能分析、设备日志检查分析等，分析网络中可能存在的隐患并提供调整优化升级建议，输出巡检报告；

· 割接调整：根据客户需求，对客户网络结构、网络设备及网络配置的割接调整；

· 优化升级：对网络结构、网络设备及相关配置进行优化升级；

· 设备调试：提供各类网络设备的上架、调试、软硬件升级及后续的技术支持等服务；

· 故障排除：网络故障响应、排查、诊断和处理，可按需提供故障处理报告；

· 安全维护：安全策略备份；用户上网日志保存；防火墙登陆日志；安全策略调整；IDS运行监控；应用系统安全评估；权限分配（帐号、密码、权限）；权限维护（帐号、密码、权限）；

· 资产梳理：网络接入的实施、配置，设备或用户终端接入网络的实施、配置；管理各网络的类型、接入方式、带宽等信息。管理接入网络的设备或用户终端的名称、IP、MAC、位置、接入方式、接入端口等信息；网络拓扑图、互联表、基线核查等；

· 现场技术保障：为客户重要网络业务活动提供技术保障服务，包括网络环境搭建、调试，活动期间的设备操作、技术服务，活动结束后的网络环境恢复等；

· 技术培训：提供网络相关的远程或现场技术培训；

· 技术咨询：提供网络相关的7X24小时技术咨询服务；

· 应急响应和处置：当突发安全事件或事故时，按照相应的应急预案进行响应和处置，安全事件或事故处置完毕后进行总结分析并提交相关报告；
2.3 系统运维服务
2.3.1主机设备运维服务

· 定期巡检：检查内容包括主机的系统主板、CPU（含CPU板）、系统电源及电源线、内存条及内存板、内置磁盘或外置磁盘阵列、各种适配卡、终端及显示器、存储设备，包括磁盘阵列、磁带库、所有连接系统的各种线缆等；硬件设备的清洁，按需要对硬件进行按需要安装补丁程序，操作系统健康检查，系统基本的性能分析，输出巡检报告；

· 存储巡检：检查内容主要包括存储前后面板指示灯（电源、硬盘、故障、光纤等）检测、电源电压、电源风扇、控制器电池、Raid状态、多路径冗余情况、负载均衡、磁盘使用率、IO状态等；

· 调整优化：服务器配置的调整优化；

· 故障排除：服务器系统故障响应、排查、诊断和处理；

· 技术培训：提供服务器相关的技术培训；

· 技术咨询：提供主机相关的7X24小时技术咨询服务；

2.3.2操作系统运维服务

· 操作系统检查：

（1）Linux操作系统：检查系统错误报告（Error Log），检查系统硬件情况，检查关键文件系统的使用率，检查文件系统清理情况，检查逻辑卷状况，检查内存交换去的使用率及大小，检查备份情况，检查补丁程序是否需要升级，检查IP、网卡通信情况、系统dump设置是否正确，系统硬件诊断，检查系统参数，检查message是否正常运行。

（2）Windows操作系统：分析是否有系统故障；检查操作系统中的应用程序、安全、系统日志，日志中是否有错误或告警；系统防病毒软件检查，检查是否安装并且病毒库和引擎是否最新，是否有病毒威胁事件；系统服务检查，检查是否有无关系统服务，根据实际情况关闭相关无关服务；系统注册表检查，检查注册表是否有异常键值，根据实际情况进行优化修复；系统资源检查，检查系统的CPU、内存、磁盘利用率，分析性能瓶颈并给出优化建议；

· 故障排除：操作系统故障响应、排查、诊断和处理；

· 补丁升级：操作系统补丁升级；

· 安全加固：操作系统安全加固；

· 资产梳理：进行资产梳理，完善资产信息，包括但不限于系统环境配置表、配置信息、基线核查等；

· 技术培训：提供操作系统相关的技术培训；
· 技术咨询：提供操作系统相关的7X24小时技术咨询服务；

2.3.3虚拟化平台运维服务

· 故障排除：虚拟化平台自身和承载的业务系统的日常问题和故障响应、排查、调测；

· 定期巡检：完成周期性作业计划，虚拟化平台软硬件日常维护、监控、巡检、告警梳理，做好故障和资源预警工作；

· 配置调整：虚拟化平台集群虚拟机资源初步新建、开通、数据配置、修改；

· 安全加固：配合完成虚拟化平台自身和承载业务系统的网络安全漏洞扫描、基线核查和攻击检测，配合业务部门完成系统加固和整改；

· 资产梳理：进行资产梳理，完善资产信息，包括但不限于系统环境配置表、配置信息、基线核查等；

· 技术培训：提供虚拟化平台相关的技术培训；
· 技术咨询：为业务部门提供技术支持服务，包括方案设计、客户技术交流等。
2.4 数据库运维服务

· 故障排除：数据库的故障响应、排查、诊断和处理，可按需提供故障处理报告；
· 配置调整：数据库的参数调整、基础安装、优化与升级、数据迁移、备份与恢复、账号权限管理；

2.5 安全评估★
为规范核心业务系统安全管理，防范网络安全风险，筑牢业务运行安全防线，现明确年度安全评估工作简易要求，全年常态化落实，每年完成一次全覆盖安全评估并出具正式评估报告。

评估工作每年集中开展一次，优先选取业务低峰期实施，避开结算、对账等关键时段。评估范围全面覆盖核心业务应用、数据库、服务器、网络边界设备、接口服务及配套安全防护设施，同时核查账号权限、运维操作、数据防护、应急处置等安全管理落实情况。

评估重点围绕常见安全风险开展排查检测，主要包括系统漏洞、弱口令、越权访问、敏感数据泄露、端口策略违规、补丁未更新、权限冗余、日志留存不规范等问题。所有排查发现的风险漏洞统一划分高、中、低三级，明确整改标准、责任人和整改时限，高危问题立即整改，中低危问题限期完成优化。

评估完成后需及时编制正式安全评估报告，内容包含系统安全现状、风险明细、问题分析、整改方案及长效防护建议。建立问题整改闭环机制，全程跟踪整改落实情况，次年评估需复核往期问题整改成效。所有评估资料统一归档留存，作为系统安全管理、合规自查及年度安全考核的重要依据。

2.6 部署监控平台
2.5.1监控主平台

基础核心后台程序和管理工具，含核心组件及服务。实现IT网络、操作系统、虚拟化平台（含虚拟机）、存储、数据库等监测，能够提供综合数据展现功能，集中展示各类统计/实时数据。支持链路视图、位置视图等全局汇总及明细视图管理与展示。如果发现设备有告警，系统将记录并发送告警信息给相关人员处理。

2.5.2监控模块
2.5.2.1服务器监控
支持UNIX、LINUX、WINDOWS系统主机监测；采集信息包括CPU、内存、磁盘空间、重要进程、服务、网卡流量、日志文件等。提供对Windows、Linux、CentOS等操作系统实现监控管理支持主机运行的实时参数显示；提供统一的监控界面监控所有的服务器，展现服务器的状态和监控指标的状态

2.5.2.2虚拟机监控
支持Vmware、ESX/ESXi等虚拟机监测；监控虚拟化主机、虚拟服务器配置、磁盘、网络、性能等指标；监测VMware ESX/ESXi主机服务器及其中的虚拟机运行状态，及时发现和故障和问题。

2.5.2.3网络监控
提供防火墙、路由器、交换机等基础架构设备，监控设备可用性、延迟丢包、CPU、内存、接口流量大小，接口丢包、接口错误包、设备温度、风扇、电源等模块健康性

2.5.2.4数据库监控
提供ORACLE、MSSQL、 SQLserver等数据库的监测。对于数据库可监测：数据库存活、活动会话数、连接数、SQL执行时间、当前JOB、CPU、表空间、日志数量等等以及用户自定义等指标，每个监测指标均可配置告警。

2.5.3告警消息通知

通过定义告警级别，将影响业务运行或严重的告警实时输出到邮件/钉钉/企业微信等平台，提醒相关运维工程师处理。

2.5.4监控授权
监控平台需要满足141台网络设备、164台AP、63台服务器的监控授权，期间如有新增监控资产，不限制授权数量。
3. 技术支持维保清单
3.1 网络设备维保清单（不含硬件维保）
	序号
	位置
	设备
	品牌
	型号
	总数量

	1
	一厂
	网络设备
	思科/H3C/深信服
	CISCO2921/K9
CISCO N9K-C921
AC1900
LS-5130S-28P-HPWR-EI
WS-C2960S-24TS-S
H3C WX2540H
H3C S5560S-28F-EI

H3C S1324F

H3C S5024PV2-EI
	16台

	2
	二厂
	网络设备
	思科/H3C/深信服
	CISCO2921/K9
Nexus9000 C9504
sangfor-AF1000
深信服SSLVPN

AC1900
H3C WX2540H
AIR-CT5520-K9

LS-5130S-28P-HPWR-EI
WS-C2960X-48TD-L
等
	51台

	3
	三厂
	网络设备
	思科/H3C/深信服
	H3C SecPath F1090
H3C S6520X-54QC-HI
H3C WX2540H
LS-5130S-28P-HPWR-EI
WS-C2960S-48TS-S
S5130S-28S-EI
S5130S-28S-HPWR-EI
等
	44台

	4
	四厂
	网络设备
	华三/华为
	H3C S7503X

S5130S-52S-EI

S5130S-28S-EI

S5130S-8KOU
S6730-H48X6C

S5735I-H24U8S4XE-QA-V2
	30台


3.2 无线AP维保清单（不含硬件维保）
	序号
	位置
	AP品牌
	AP型号
	数量

	1
	一厂
	H3C
	EWP-WA6320-SI-FIT
	15台

	2
	二厂
	H3C
	EWP-WA6322H-FIT

EWP-WA6320-SI-FIT

EWP-WA6330-FIT
	108台

	3
	三厂
	H3C
	EWP-WA6320-SI-FIT

EWP-WA6322-FIT
	41台


3.3 服务器维保清单（不含硬件维保）
3.3.1服务器清单1
	序号
	服务器/虚拟平台名称
	品牌
	系统平台
	数量

	1
	杀毒软件服务器、SPC服务器、OA系统服务器等
	IBM/DELL/Lenovo
	Windows server2012、Windows server2008、VMware等
	共23台


3.3.2服务器清单2
	序号
	厂区
	服务器/虚拟平台名称
	品牌
	系统平台
	数量

	1
	二厂
	大数据、日志服务、MES应用、容器主控节点+数据库+缓存等
	虚拟机
	Windows server2012、Linux Centos7.9
	共30台


3.3.3物理机清单3

	厂区
	CPU
	内存
	硬盘（系统）
	硬盘（数据）
	数量

	二厂（430节点）
	20核
	8*32G（8根32G的内存条）
	2*480G  固态硬盘  RAID1
	6*2.4T  机械硬盘  RAID5=36T
	5台

	
	20核
	8*32G（8根32G的内存条）
	2*480G  固态硬盘  RAID1
	6*0.96T  固态硬盘  RAID5=4.8T
	1台

	三厂（430节点）
	20核
	4*32G（4根32G的内存条）
	2*480G  固态硬盘  RAID1
	6*2.4T  机械硬盘  RAID5=12T
	1台

	
	20核
	4*32G（4根32G的内存条）
	2*480G  固态硬盘  RAID1
	6*0.96T  固态硬盘  RAID5=4.8T
	1台


4. 服务期

服务期：二十四个月。
第四章  投标文件格式

正本（或副本）
封面
                    项目

投 标 文 件
（商务、技术标）/(商务标或技术标)
投标人：                （盖单位公章）           
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）   
日  期：        年         月        日
第一部分：商务标部分

一、投标函

加西贝拉压缩机有限公司：

1．我方仔细研究了                   项目招标文件（包括招标补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥        ）的投标总报价承担本项目的相关工作，服务期 按招标文件要求  ，项目负责人      。

2．我方承诺在投标有效期内（从投标截止日起90日历天）不撤销投标文件。

3．我方已详细审查全部招标文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照招标人要求提供与其招标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5．如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                   （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：      年   月   日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                  
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：          年           月           日
经营期限：                                     
姓名：           性别：           年龄：           职务：           
身份证号码：                           
    系                          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
投标人：（盖单位章） 
[image: image1.jpg]jiaXipera



日期：   年    月    日
三、授权委托书
本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托的代理人：（签字或盖章）
身份证号码：
日期：      年      月      日
[image: image2.jpg]jiaXipera



                                  
注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。
四  企业基本情况表

投标人：   （盖章）

	投标单位
	
	注册时间
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	资质
	
	注册资金
	

	法定代表人
	
	电话 
	
	传真
	

	项目经理
	
	
	

	职工人数
	

	可从事业务范围
	

	公司简介
	


五 强制性资格条件—资质及业绩要求表
	序号
	企业资质等级
	投标人达到的程度（投标人填写）
	证明文件

	1
	在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章），保险、金融、电信、通信特殊行业可视行业实际情况提供非独立法人的分公司登记证书及上级总公司唯一授权相关证明材料的复印件（加盖公章））；
	
	附：企业营业执照复印件及其他证明

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；
	
	附：企业营业执照复印件

	3
	投标人企业注册资本金人民币500万元（含）以上；
	
	附：企业营业执照复印件

	4
	本项目不接受联合体投标。
	
	附：投标文件中无联合体协议书


注：1、相应证明资料均需提供复印件加盖公章附后（原件备查）；2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

投标人（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：      年    月    日
六 开标一览表
项目名称： 
	项目名称
	维保期
	总价（人民币）
	备注

	
	
	￥
	


说明： 
投标文件有效期：自开标之日起  日 
投标单位名称：                  （公章） 
法人或被授权人签字：             
日期：   年   月   日
第二部分：技术标部分

一、技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条目号
	
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


编制要求：投标人针对招标文件条款有偏离的须逐条列出；如投标文件无偏离的，仅需在本偏离表中“偏离 ”一列写明“全部满足”即可。

二、服务人员一览表
	姓名
	本项目

拟任岗位
	年龄
	性别
	专业    学历
	专业

年限
	现任职务和职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、涉及评分的社保凭证按招标文件要求提供，附在此表后。






法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）











委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）








2
PAGE  
18

[image: image3.jpg]jiaXipera



